{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[7,0,7,5],[13,0,13,5],[18,0,18,5],[26,0,26,5],[32,0,32,5],[40,0,40,5],[49,0,49,1],[49,2,49,5],[50,0,50,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["州国投公司资产维修工程量清单"]
[" 恩施州国投公司原州委大门(国投39号）屋面防水维修清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计"]
[1,"清理屋面杂物及转运"]
[2,"屋面天沟倒垫层","㎡",20]
[3,"屋面天沟做防水","㎡",40]
[4,"合     计"]
[" 恩施州国投公司州人大门面（国投166号）防水维修清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计","  "]
[1,"水泥砂浆砌墙体及粉墙面"]
[2,"安装雨棚","m",12]
[3,"墙面做防水"]
[4,"合     计"]
[" 恩施州国投公司原国资委（国投295号）安装铝合金窗户清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计"]
[1,"安装铝合金窗户（单层钢化）","㎡",18]
[2,"打胶及安锁"]
[4,"合     计"]
[" 恩施州国投公司（原粮食局油脂中心）排险清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计",{"$nulls":3},"                                                                                                                                                                        "]
[1,"外围升跳架，挂防护网","㎡",92]
[2,"拆除旧木窗户","㎡",92]
[3,"安装铝合金窗户（单层钢化玻璃）","㎡",48]
[4,"整门安装合页、拉手"]
[5,"安装门锁"]
[6,"合     计"]
[" 恩施州国投公司原民政局（国投355号）宿舍楼维修清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计"]
[1,"拆除外阳台木窗户"]
[2,"清理室内渣子及转至楼底"]
[3,"车辆转运渣子"]
[4,"合     计"]
[" 恩施州国投公司农村公路局（国投223-224号）屋面防水清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计"]
[1,"清理屋面杂物、花钵、泥土等"]
[2,"安装中110排水管","m",6]
[3,"屋面倒水泥砂浆垫层","㎡",40]
[4,"屋面做防水","㎡",164]
[5,"跳架"]
[6,"合     计"]
[" 恩施州国投公司州委门面（国投52号）室内渗水维修清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计"]
[1,"更换水管、球阀"]
[2,"开打地板砖更换大便器"]
[3,"拆除木地板、开打水泥地坪","m",19]
[4,"更换中200主排污管","m",19]
[5,"水泥砂浆贴地板砖及铺木地板","㎡",18]
[6,"清扫卫生及渣子转运"]
[7,"合     计"]
["总计金额"]
["    审核单位：                                审核人："]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}