{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["三相 (2)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"三相 (2)","index":0,"n_rows":181,"n_cols":13,"rows_kept":181,"merged":[[0,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[5,1,172,1],[177,1,177,2],[179,1,179,2],[180,0,180,2],[181,0,184,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["恩施州国投公司（原清江宾馆）380v线路维修工程量清单"]
[]
[]
["序号","类别","名称","型号及规格","单位","数量"]
[{"$nulls":5},"标准材料","实际材料"]
[11,null,"智能电表","DTZY188-Z-3*1.5(6)","只",null,0]
[12,null,"智能电表","DTZY188-Z-3*5(60)A","只",null,0]
[13,null,"智能电表","DDZY188-Z5(60)A","只",null,0]
[1,null,"阻燃配电箱","朔","只",null,0]
[1,null,"阻燃表箱(三箱)","朔","只",null,0]
[2,null,"三相互感式表箱","朔","只",null,0]
[19,null,"铁计量箱","300×400","只",null,0]
[20,null,"铁计量箱","600×800","只",null,0]
[21,null,"不锈钢计量箱","300*400","只",null,0]
[22,null,"不锈钢计量箱","500*600","只",null,0]
[24,null,"漏电保护器","DZ15LE-40A/290","只",null,0]
[1,null,"空开式漏电保护器","DZ47LE-60A/2P","只",null,0,{"$nulls":3},"·········································"]
[3,null,"漏电保护器","DZ15LE-100A/490","只",null,0]
[27,null,"空开式漏电保护器","DZ47LE-100A/3P","只",null,0]
[4,null,"漏电保护器","DZ20LE-250A/4300","只",null,0]
[32,null,"空气开关","DZ415LE-400A/3300","只",null,0]
[33,null,"闸刀","2×63A","把",null,0]
[34,null,"闸刀","3×63A","把",null,0]
[35,null,"朔配电板","200×300","块",null,0]
[36,null,"木配电板","300×400","块",null,0]
[37,null,"木配电板","500×600","块",null,0]
[38,null,"木配电板","600×800","块",null,0]
[39,null,"绝缘线","BLV—16","卷",null,0]
[40,null,"绝缘线","BLV—25","卷",null,0]
[41,null,"绝缘线","BLV—35","卷",null,0]
[42,null,"绝缘线","BLV—50","卷",null,0]
[1,null,"架空绝缘线","BLV—70","米",null,480]
[44,null,"绝缘线","BLV—95","卷",null,0]
[45,null,"绝缘线","BLV—6","卷",null,0]
[5,null,"铜芯绝缘线","BVR-10","卷",null,0]
[47,null,"铜芯绝缘线(单股)","BV-4","卷",null,0]
[48,null,"集束导线","JKLYS-0.6KV/4*35","米",null,0]
[49,null,"集束导线","JKLYS-0.6KV/4*50","米",null,0]
[50,null,"集束导线","JKLYS-0.6KV/4*70","米",null,0]
[51,null,"集束导线","JKLYS-0.6KV/4*95","米",null,0]
[52,null,"集束导线","JKLYS-0.6KV/4*120","米",null,0]
[53,null,"集束耐张","JNS-1","套",null,0]
[54,null,"集束耐张","JNS-2","套",null,0]
[55,null,"阻燃管","￠25","根",null,0]
[56,null,"阻燃管","￠32","根",null,0]
[4,null,"阻燃管","￠40","根",null,0]
[2,null,"阻燃管","￠110","根",null,10]
[60,null,"弯头","￠25","个",null,0]
[61,null,"弯头","￠32","个",null,0]
[5,null,"弯头","￠40","个",null,0]
[3,null,"弯头","￠110","个",null,20]
[65,null,"直接头","￠25","个",null,0]
[66,null,"直接头","￠32","个",null,0]
[6,null,"直接头","￠40","个",null,0]
[4,null,"直接头","￠110","个",null,10]
[70,null,"三通","￠25","个",null,0]
[71,null,"三通","￠32","个",null,0]
[7,null,"三通","￠40","个",null,0]
[74,null,"三通","￠75","个",null,0]
[75,null,"卡子","￠25","个",null,0]
[76,null,"卡子","￠32","个",null,0]
[8,null,"卡子","￠40","个",null,0]
[5,null,"卡子","￠110","个",null,50]
[80,null,"水泥钉","3×80","可",null,0]
[9,null,"自攻螺丝","5×80","可",null,0,{"$nulls":5}," "]
[6,null,"胶布",null,"卷",null,8]
[83,null,"单线门型架",null,"副",null,0]
[84,null,"四线门型架",null,"副",null,0]
[85,null,"异型并沟线夹","JBL—1—3","个",null,0]
[7,null,"异型并沟线夹","JBL—2—3","个",null,12]
[87,null,"横担","∠63×6×1500","条",null,0]
[88,null,"横担","∠63×6×3000","条",null,0]
[89,null,"横担","∠50×5×700","条",null,0]
[90,null,"横担","∠50×5×1200","条",null,0]
[91,null,"横担","∠50×5×1500","条",null,0]
[92,null,"垫铁","垫1-160","块",null,0]
[93,null,"撑铁","∠63×6×700","条",null,0]
[94,null,"U型抱箍","U16—150","副",null,0]
[95,null,"U型抱箍","U16—160","副",null,0]
[96,null,"U型抱箍","U16—170","副",null,0]
[97,null,"U型抱箍","U16—190","副",null,0]
[98,null,"U型抱箍","U16—210","副",null,0]
[99,null,"U型抱箍","U16—230","副",null,0]
[100,null,"U型抱箍","U16—250","副",null,0]
[101,null,"U型抱箍","U16—260","副",null,0]
[102,null,"U型抱箍","U16—350","副",null,0]
[103,null,"螺栓","16×100","颗",null,0]
[8,null,"螺栓","16×120","颗",null,16]
[105,null,"螺栓","12×40","颗",null,0]
[106,null,"螺栓","16×80","颗",null,0]
[9,null,"蝶瓶","ED-1","个",null,16]
[108,null,"膨胀螺栓","14×100","颗",null,0]
[10,null,"膨胀螺栓","16×120","颗",null,8]
[11,null,"膨胀螺栓","12×40","颗",null,0]
[111,null,"膨胀螺栓","14×80","颗",null,0]
[112,null,"膨胀塞","6#","颗",null,0]
[113,null,"电流互感器","LMZ-0.5-0.2S-50∕5","只",null,0]
[114,null,"电流互感器","LMZ-0.5-0.2S-75∕5","只",null,0]
[115,null,"电流互感器","LMZ-0.5-0.2S-100∕5","只",null,0]
[117,null,"二次线","BVRR1×4mm","米",null,0]
[118,null,"U型环","U-7","个",null,0]
[119,null,"U型环","U-10","个",null,0]
[12,null,"铜铝鼻子","DTL—25","个",null,0]
[122,null,"铜铝鼻子","DTL—35","个",null,0]
[12,null,"铜铝鼻子","DTL—50","个",null,0]
[125,null,"铜铝鼻子","DTL—95","个",null,0]
[126,null,"铜铝鼻子","DTL—120","个",null,0]
[127,null,"铜铝鼻子","DTL—185","个",null,0]
[128,null,"铜鼻子","DT-35","个",null,0]
[11,null,"铜铝接线鼻","DT-95","个",null,8]
[130,null,"钢绞线","GJ-35","kg",null,0]
[131,null,"钢芯铝绞线","LGJ-150/25","kg",null,0]
[12,null,"钢芯铝绞线","LGJ-35","kg",null,20]
[133,null,"铜芯护套线","BVVB--2×6","卷",null,0]
[134,null,"电杆","￠150×8000","根",null,0]
[135,null,"电杆","￠150×10000","根",null,0]
[136,null,"电杆","￠190×10000","根",null,0]
[137,null,"电杆","￠190×12000","根",null,0]
[138,null,"拉线棒","￠16×2000","根",null,0]
[139,null,"拉线棒","￠19×2500","根",null,0]
[140,null,"拉块","0.3×0.4","块",null,0]
[141,null,"拉块","0.4×0.6","块",null,0]
[142,null,"五孔连板","50×5×500","块",null,0]
[143,null,"撑铁","∠50×5×800","块",null,0]
[144,null,"N型拉板","40×6","块",null,0]
[145,null,"单联弯头","W-7B","个",null,0]
[13,null,"环头挂环","QP-7","个",null,8]
[14,null,"UT线夹","NUT-1","个",null,2]
[148,null,"UT线夹","NUT-2","个",null,0]
[149,null,"楔型线夹","NX-1","个",null,0]
[15,null,"楔型线夹","NX-2","个",null,2]
[151,null,"绳卡","JK-1","个",null,0]
[16,null,"绳卡","JK-2","个",null,24]
[153,null,"拉线绝缘子","J-4.5","个",null,0]
[13,null,"四线分线盒","3×150A","只",null,0]
[155,null,"单相分线箱",null,"只",null,0]
[156,null,"不锈钢分接箱",null,"只",null,0]
[157,null,"支架1","6×10×600","副",null,0]
[17,null,"支架2","50×5×500","副",null,4]
[18,null,"耐张线夹","NX-2","套",null,8]
[160,null,"耐张线夹","NLD-1","套",null,0]
[162,null,"悬锤线夹","XJG-1","套",null,0]
[163,null,"悬锤线夹","XJG-2","套",null,0]
[19,null,"直角挂板","Z-7","个",null,8]
[165,null,"钩瓶","2#","个",null,0]
[166,null,"羊角抱箍","抱6-210","副",null,0]
[167,null,"羊角抱箍","抱6-230","副",null,0]
[168,null,"羊角抱箍","抱6-350","副",null,0]
[169,null,"双合抱箍","抱2-160","副",null,0]
[170,null,"双合抱箍","抱2-190","副",null,0]
[171,null,"双合抱箍","抱2-210","副",null,0]
[172,null,"双合抱箍","抱2-230","副",null,0]
[174,null,"双合抱箍","抱2-420","副",null,0]
[175,null,"相色带",null,"卷",null,0]
[176,null,"直接管","￠70","个",null,0]
[177,null,"直接管","￠120","个",null,0]
[178,null,"电缆头","SY-1-4.1","付",null,0]
[20,null,"电缆头","SY-1-4.3","付",null,2]
[180,null,"铝芯电缆线","YJLV-4*35","米",null,0]
[21,null,"铝芯电缆线","YJLV-4*95","米",null,100]
[11,null,"电缆线","YJLV-4*50","米",null,0]
[183,null,"钢管","￠50","米",null,0]
[184,null,"管子","￠50  1.25MP","根",null,0]
[185,null,"卡子","￠50  1.25MP","可",null,0]
[186,null,"半弯","￠50  1.25MP","个",null,0]
[187,null,"直接头","￠50  1.25MP","个",null,0]
[188,null,"承压管","￠75  1.25MP","根",null,0]
[189,null,"承压弯头","￠75  1.25MP","个",null,0]
[190,null,"承压半弯","￠75  1.25MP","个",null,0]
[191,null,"承压直接头","￠75  1.25MP","个",null,0]
[192,null,"电缆支架抱箍","架2-01（￠200）","付",null,0]
[193,null,"电缆支架抱箍","架2-02（￠210）","付",null,0]
[194,null,"电缆支架抱箍","架2-03（￠220）","付",null,0]
[195,null,"电缆支架抱箍","架2-05（￠240）","付",null,0]
[196,null,"电缆支架抱箍","架2-08（￠260）","付",null,0]
[22,null,"防锈漆",null,"桶",null,2]
[23,null,"银粉漆",null,"桶",null,2]
[24,"小计"]
[25,null,"工时费"]
[26,"吊装费"]
["合  计"]