{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["州国投公司资产维修工程量清单"]
["序号","项   目","单 位","数 量","单 价 ","小 计"]
[1,"外围升跳架","㎡",360]
[2,"拆除墙面脱落部分及钉子"]
[3,"外围抹灰（专用外墙基2遍）","㎡",115]
[4,"外墙打砂纸、刷漆","㎡",115]
[5,"清扫场地及转运渣子"]
[1,"清理倒塌围墙","㎡",95]
[2,"拆除旧围墙危险部分","㎡",45]
[3,"开挖基础","m3",42]
[4,"车辆转运土石方及渣子","m3",75]
[5,"C20混凝土倒基础","㎡",10]
[6,"C75水泥砂浆砌墙体","㎡",140]
[7,"跳架","㎡",140]
[8,"C75水泥砂浆粉墙面","㎡",260]
[9,"C75水泥砂浆做墙帽及抹光","m",47]
[10,"墙面铺抗裂网","㎡",280]
[11,"清扫场地"]
[null,"合计"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}