{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 恩施州国投公司153号资产维修工程量清单"]
["序号","项   目","单 位","数量"," 单 价 ","小计"]
[1,"清理屋面杂物，除杂草、树枝等"]
[2,"铲除屋面旧破裂防水层"]
[3,"水泥砂浆倒积水处","㎡",15]
[4,"屋面做防水（SBS卷材)","㎡",42]
[5,"屋面彩钢瓦（19.5*13.5）","㎡",263.25]
[6,"安装水槽及雨水管","m",87,null,null,"  "]
[7,"车辆转运渣子及上车"]
[8,"合     计"]
[{"$nulls":4}," "," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"                                                                                      "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"                                                                                                                                                                        "]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}